ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета автоматизированной насосной установки

| Объект |  |
| --- | --- |
| Организация |  | ИНН |  |
| Роль организации | проектная торговая монтажная заказчик эксплуатация |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  | E-mail |  |

| Назначение установки | Требуемые параметры |
| --- | --- |
| Водоснабжение/теплоснабжение | Производительность |  | м³/ч |
| Пожаротушение |  |  |  |
| Совмещенный ХПВ+ВПВ (1) | Напор |  | м.в.ст. |
| Спец. исполнение |  |  |  |
| Водоразбор | Из водопровода | Из резервуара |
| Давление на входе |
| Минимальное давление |  | м.в.ст. | Высота всасывания (при водозаборе из резервуара) |  | м.в.ст. |
| Максимальное давление |  | м.в.ст. |  |  |  |
| Рабочая среда | Температура среды |  | ºС |
| Вода | Наличие твердых частиц |  | г/л |
| Другие жидкости (указать): |  |
| Количество рабочих насосов | Метод регулирования |
| Определить расчетом | Каскадное (релейное) | Каскадно-частотное | Частотное |
| Указанное количество шт |  |  |  |  |
| Количество резервных насосов | Прямое включение насосов от сети | Общий частотный преобразователь на группу насосов | Частотный преобразователь для каждого насоса |
| Один |  |  |  |
| Указанное количество шт |  |  |  |  |
| Параметры регулирования |
| По давлению | По перепаду давлений |  | м.в.ст. |
| Исполнение шкафа | Диспетчеризация (в базовой комплектации предусмотрены «сухие» контакты в НУ пожаротушения) |
| С повышенной степенью влагозащиты IP65 | Автоматический ввод резерва по питанию (предусмотрено в базовой комплектации НУ пожаротушения) |
| Уличное исполнение |  |
| Настенное исполнение (длина кабеля от НУ до шкафа управления) |  | м |
| Дополнительные опции при расчете насосной установки для системы пожаротушения |
| Управление электрозадвижками на обводной линии водомера | Жокей насос |
| Количество управляемых эл.задвижек |  | шт | Расход |  | м³/ч |
| Питающее напряжение эл.задвижек |  | В | Напор |  | м.в.ст. |
| Устройство плавного пуска электродвигателей насосов |
| Без рассечной арматуры на коллекторах насосной установки (серия АПЛ) |
| Выносной пульт управления оператора |
| Дополнительные требования |
| Ограничение по максимальным габаритным размерам установки |  | ДхШхВ |
| Ограничение по уровню шума |  | дБА |
| Примечания: |

(1)При выборе совмещенной насосной установки ХПВ+ВПВ необходимо указывать 4 параметра: расход и напор в режиме хоз.питьевого водоснабжения; расход и напор в совмещенном режиме (суммарный расход на хоз.питьевые нужды и пожаротушение)

Заполненные опросные листы отправлять по адресу

mail@brant.ru