ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для станции управления насосами

| Объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация |  | ИНН |  |
| Роль организации | проектная торговая монтажная заказчик эксплуатация |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Телефон |  | E-mail |  |

| Назначение станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение/теплоснабжение |  |  | Пожаротушение |  |  |  |  | Канализация/водоотведение |  |  |  |  |
| Совмещенный ХПВ+ВПВ |  |  | Спец. исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов в установке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Количество электрофицированных задвижек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Модель(и) насоса(ов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель электропривода задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные данные электродвигателей |  |  |  |  | Напряжение |  |  |  |  |  | Мощность |  |
| Насос основной |  |  |  |  | 220 В |  | 380 В |  |  |  |  | кВт |
| Жокей-насос (только для пожаротушения) |  |  |  |  | 220 В |  | 380 В |  |  |  |  | кВт |
| Электропривод задвижки |  |  |  |  | 220 В |  | 380 В |  |  |  |  | кВт |
| Данные по защите электродвигателя основного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC | Pt100 |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  | биметаллический контакт |  |  |
| Датчик температуры подшипника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Датчик вибрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Способ пуска и регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь частоты для каждого насоса (количество ЧРП совпадает с количеством насосов в установке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь частоты для основного насоса (Общий ЧРП на группу насосов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство плавного пуска для каждого насоса (преимущественно для пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск для каждого насоса (преимущественно для пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид контролируемого параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  | уровень |  |  |  |  |  |  | перепад (разность) давлений |  |  |  |
| Исполнение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С повышенной степенью влагозащиты IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический ввод резерва по питанию (предусмотрено в базовой комплектации НУ пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчеризация (в базовой комплектации предусмотрены «сухие» контакты в НУ пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

Заполненные опросные листы отправлять по адресу

mail@brant.ru