ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета автоматизированной насосной установки

| Объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация |  | ИНН |  |
| Роль организации | проектная торговая монтажная заказчик эксплуатация |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Телефон |  | E-mail |  |

| Назначение установки |  |  |  | Требуемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение/теплоснабжение |  |  |  | Производительность |  |  |  |  |  |  | м³/ч |  |
| Пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совмещенный ХПВ+ВПВ (1) |  |  |  | Напор |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| Спец. исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор |  |  | Из водопровода |  |  | Из резервуара |  |  |  |  |  |  |
| Давление на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальное давление |  |  | м.в.ст. | Высота всасывания (при водозаборе из резервуара) |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |
| Максимальное давление |  |  | м.в.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  | Температура среды |  |  |  |  |  |  | ºС |  |
| Вода |  |  |  | Наличие твердых частиц |  |  |  |  |  |  | г/л |  |
| Другие жидкости (указать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих насосов |  |  |  | Метод регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определить расчетом |  |  |  | Каскадное (релейное) |  |  | Каскадно-частотное |  |  | Частотное |  |  |
| Указанное количество шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество резервных насосов |  |  |  | Прямое включение насосов от сети |  |  | Общий частотный преобразователь на группу насосов |  |  | Частотный преобразователь для каждого насоса |  |  |
| Один |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанное количество шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По давлению |  |  |  | По перепаду давлений |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Исполнение шкафа |  |  | Диспетчеризация (в базовой комплектации предусмотрены «сухие» контакты в НУ пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С повышенной степенью влагозащиты IP65 |  |  | Автоматический ввод резерва по питанию (предусмотрено в базовой комплектации НУ пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настенное исполнение (длина кабеля от НУ до шкафа управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |
| Дополнительные опции при расчете насосной установки для системы пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление электрозадвижками на обводной линии водомера |  |  |  |  |  |  |  | Жокей насос |  |  |  |  |
| Количество управляемых эл.задвижек |  |  |  |  | шт |  |  | Расход |  |  | м³/ч |  |
| Питающее напряжение эл.задвижек |  |  |  |  | В |  |  | Напор |  |  | м.в.ст. |  |
| Устройство плавного пуска электродвигателей насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без рассечной арматуры на коллекторах насосной установки (серия АПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выносной пульт управления оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничение по максимальным габаритным размерам установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДхШхВ |  |
| Ограничение по уровню шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дБА |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)При выборе совмещенной насосной установки ХПВ+ВПВ необходимо указывать 4 параметра: расход и напор в режиме хоз.питьевого водоснабжения; расход и напор в совмещенном режиме (суммарный расход на хоз.питьевые нужды и пожаротушение)

Заполненные опросные листы отправлять по адресу

mail@brant.ru